## Sheet1
| Gas/Electric Annual TDV (kTDV/ft2-yr) |  |  | Heat Pump Annual TDV (kTDV/ft2-yr)
| Gas/Electric Standard | 80 AFUE 14 SEER, 12.2 EER | 92 AFUE 17 SEER, 13 EER | Heat Pump Standard | 8.2 HSPF 14 SEER, 12.2 EER | 9.5 HSPF 17 SEER, 13 EER
Space Heating | 22.33 | 21.82 | 19.22 | 20.66 | 20.33 | 17.7
Space Cooling | 14.64 | 14.14 | 13.24 | 14.64 | 14.07 | 13.18
IAQ Ventilation | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13
Water Heating | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36
Compliance Total | 51.46 | 50.45 | 46.95 | 49.79 | 48.89 | 45.37
Compliance Margin | - | 1.963% | 8.764% | - | 1.808% | 8.877%
*All runs completed with the 2,100ft2 CEC prototype & CBECC-Res v4
|  | 80 AFUE 14 SEER, 12.2 EER | 92 AFUE 17 SEER, 13 EER | 8.2 HSPF 14 SEER, 12.2 EER | 9.5 HSPF 17 SEER, 13 EER
|  | 21.82 | 19.22 | 20.33 | 17.7
|  | Min AFUE | Hi Eff AFUE | Min HP | Hi Eff HP
|  | 1.963% | 8.764% | 1.808% | 8.877%